## Sheet1
Comparing Manual Differential Blood Counts
200 Cells Counted
# Cells | Range | # Cells | Range | # Cells | Range
0 | 0-2 | 34 | 27-42 | 67 | 59-74
1 | 0-4 | 35 | 28-43 | 68 | 61-75
2 | 0-6 | 36 | 29-44 | 69 | 62-76
3 | 1-7 | 37 | 30-45 | 70 | 63-77
4 | 1-8 | 38 | 31-46 | 71 | 64-78
5 | 2-10 | 39 | 32-47 | 72 | 65-79
6 | 3-11 | 40 | 33-48 | 73 | 66-79
7 | 3-12 | 41 | 33-48 | 74 | 67-80
8 | 4-13 | 42 | 34-49 | 75 | 68-81
9 | 5-14 | 43 | 35-50 | 76 | 69-82
10 | 6-15 | 44 | 36-52 | 77 | 70-83
11 | 6-16 | 45 | 37-53 | 78 | 71-84
12 | 7-17 | 46 | 38-54 | 79 | 72-85
13 | 8-18 | 47 | 39-55 | 80 | 73-86
14 | 9-20 | 48 | 40-56 | 81 | 74-87
15 | 10-21 | 49 | 41-57 | 82 | 76-87
16 | 10-22 | 50 | 42-58 | 83 | 77-88
17 | 11-23 | 51 | 43-59 | 84 | 78-89
18 | 12-24 | 52 | 44-60 | 85 | 79-90
19 | 13-25 | 53 | 45-61 | 86 | 80-91
20 | 14-27 | 54 | 46-62 | 87 | 81-92
21 | 15-28 | 55 | 47-63 | 88 | 82-92
22 | 16-29 | 56 | 48-64 | 89 | 83-93
23 | 17-30 | 57 | 49-65 | 90 | 84-94
24 | 18-31 | 58 | 50-65 | 91 | 86-95
25 | 19-32 | 59 | 51-66 | 92 | 87-96
26 | 19-33 | 60 | 52-67 | 93 | 88-97
27 | 20-34 | 61 | 53-68 | 94 | 89-97
28 | 21-35 | 62 | 54-69 | 95 | 90-98
29 | 22-36 | 63 | 55-70 | 96 | 92-99
30 | 23-37 | 64 | 56-71 | 97 | 93-99
31 | 24-38 | 65 | 57-72 | 98 | 94-100
32 | 25-39 | 66 | 58-73 | 99 | 96-100
33 | 26-40 |  |  | 100 | 98-100
95% confidence limits
From: C.L. Rumke, Variability of Results in Differential Counts on Blood Smears.
Triangle 1959, 4,154.