|  | Lipemic Results | Saline Replaced |
| --- | --- | --- |
| WBC | 10.2 | 10.1 |
| RBC | 3.27 | 3.14 |
| HGB | 14.3 | 9.8 |
| HCT | 29.4 | 28.3 |
| MCV | 90.0 | 90.0 |
| MCH | 43.7 | 31.2 |
| MCHC | 48.6 | 34.6 |
| PLT | 230.0 | 234.0 |