## Sheet1
-20°C FREEZER
Month/Year: ____________________/_________
[12 empty] | Department/Instrument name: _____________________________ | [17 empty] | Temperature Range: < -18°C
Biomed Equipment ID: ___________________________ | [11 empty] | Thermometer Serial #: ______________________________
Date / Temperature | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
-17 | [31 empty] | Out of Range
-17.5
-18 | [31 empty] | Monitor Temp
-18.5
-19
-19.5
-20
-20.5
-21
-21.5
-22
-22.5
-23
-23.5
-24
-24.5
-25
-25.5
-26
-26.5
-27
-27.5
-28
-28.5
-29
-29.5
-30
< -30.5
Initials
Document corrective action for missing or out of range temperatures on the back of this chart. | [17 empty] | Supervisor Review: ___________________
Date: ___/___/___
Created: 06/09
Related Document: # 7416 - Temperature and Thermometer Quality Control for the Laboratory | [21 empty] | Revised: 11/10, 03/11, 2/12 L. Gilly
CORRECTIVE ACTION
Initials of Sup/lead notified of issue
Follow-up Temp
Date of issue: | Initials |  |  | Observation/Issue
Monthly Supervisor review (initials/date):_____________