**Winchester Hospital**

Laboratory Collection Station

TEMPERATURE CHART

Location: \_Hospital Processing Area\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Month: \_\_April\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Year:\_\_\_\_2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Range: 2° C to 8° C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  DAY | **TEMPERATURE** | **TECH/PHLEB** | **COMMENTS/ACTIONS** |
| 1 | 6 | AA |  |
| 2 | 6 | BB |  |
| 3 | 5 | CC |  |
| 4 | 4 | AA |  |
| 5 | 3 | CC |  |
| 6 | 2 | BB |  |
| 7 | 10 | AA |  |
| 8 | 9 | CC |  |
| 9 | 10 | AA |  |
| 10 | 11 | AA |  |
| 11 | 11 | CC |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

ANY TEMPERATURE READINGS <2 OR >8 REQUIRES DOCUMENTATION OF CORRECTIVE ACTION AND RE-CHECKED THAT DAY TO INSURE THE TEMP IS IN RANGE.