| Analyte | Unit | Reference Range | Reportable Range | CRITICAL VALUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium | mmol/L (mEq/L) | 138 - 146 | 100 – 180 | <120; >160 |
| Potassium | mmol/L (mEq/L) | 3.5 - 4.9 | 2.0 – 9.0 | <2.5; >6.0 |
| Chloride | mmol/L (mEq/L) | 98 – 109 | 65 – 140 |  |
| BUN | mg/dL | 8 – 26 | 3 – 140 |  |
| Glucose | mg/dL | 70 – 100 | 20 – 700 | <50; >500 |
| Creatinine | mg/dL | 0.6 - 1.3 | 0.2 - 20.0 |  |
| Ionized Calcium | mg/dL | 4.5 – 5.3 | 1.0 – 10.0 | <3.2; >5.9 |
| TCO2 | mmol/L (mEq/L) | 24 - 29 | 5-50 | <10; >40 |
| Hematocrit | %PCV | 38 – 51 | 10 – 75 | <21; >60 |